生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 木门家具生产线技改扩能项目

项 目 编 号 广利技改投资备[20130625]0001号

建 设 地 点 广元市利州区回龙河工业园

验 收 单 位 四川兆宏木业有限公司

2020 年06月02日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 木门家具生产线技改扩能项目 | 行业 类别 | 家具行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 四川兆宏木业有限公司 | 项目 性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关，文号及时间 | 广元市水务局审批意见（报告表） 2014年4月27日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关，文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关，文号及时间 | 广元市规划管理处 广规建审[2014]字第025号，2014年3月25日 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2014年07月至2014年12月 |  |  |
| 水土保持方案 编制单位 | 广元市利州区水利电力勘测设计队 |  |  |
| 水土保持初步 设计单位 | 广元方园建筑设计有限公司 |  |  |
| 水土保持 监测单位 | / |  |  |
| 水土保持 监理单位 | 四川兴景水利工程设计有限公司 |  |  |
| 水土保持 施工单位 | 四川兆宏木业有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 四川西韦工程建设有限责任公司 |  |  |

二、验收意见

根据水土保持法律法规和《开发建设项目水土设施验收管理办法》、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（办水保〔2019〕160 号）等要求，四川兆宏木业有限公司于2020年 06月02日在四川兆宏木业有限公司会议室主持召开了木门家具生产线技改扩能项目的水土保持设施竣工自主验收会议。

参加会议的有建设和施工单位四川兆宏木业有限公司，水土保持方案编制单位广元市利州区水利电力勘测设计队，水土保持设施验收报告编制单位四川西韦工程建设有限责任公司，水土保持监理单位四川兴景水利工程设计有限公司以及特邀省级水土保持专家共计5位参会代表，会议成立了验收组（验收名单附后）。

验收会议上，验收组成员观看了项目建设现场图片，认真听取了相关单位有关木门家具生产线技改扩能项目水土保持建设情况，经质询、交流和讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

本项目建设地点位于广元市利州区回龙河工业园内。

项目由建构筑物工程一部分组成，项目新建内容包括生产车间、水泵房和门卫值班室等。

项目总用地面积3675.32m2，全部为永久占地。

项目总建筑面积3675.32m2，其中：1#生产车间2450.54m2、2#生产车间1117.68m2，3#水泵房82.06m2，4#门卫值班室25.04m2。建筑基地面积3675.32m2，建筑密度为100%，容积率为1。

工程于 2014年7月开工，并于2014年12月竣工，建设总工期为6个月。项目总投资1650万元，其中：土建投资约1237万元；资金来源于企业自筹。

（二）水土保持方案批复情况

2014年4月2日，广元市利州区水利电力勘测设计队编制了本工程的水土保持方案报告表。

2014年4月27日广元市水务局签署了本工程水土保持方案报告表，批复的水土流失防治责任范围为3675.32m2，其中：项目建设区3675.32m2，直接影响区0.00m2；项目土石开挖方为1654m3，回填利用方总量为1654m3，无借方，无弃方；水土保持措施包括：永久排水系统（排水沟）504m；本工程水土保持总投资为35.19万元，其中主体工程设计中计列水土保持措施投资25.20万元，本方案水土保持新增投资为9.99万元。

因项目未损坏水土保持设施面积，故本项目损坏水土保持设施补偿费为0万元。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目水土保持措施设计主要由水土保持施工图设计，其中水土保持施工图设计纳入主体设计并同主体工程一起进行审查、审批、招投标。主要完成的单位工程设计有防洪排导工程。

- 水土保持监测情况

工程项目规模小，建设单位自行开展了水土保持监测工作。监测结果显示：该工程落实了水土流失防治措施，较好的控制和减少了施工过程的水土流失，扰动土地整治率达到100%，水土流失总治理度达到100%，土壤流失控制比达到1.02，拦渣率达到100%，林草植被恢复率为0、林草覆盖率为0。由于《木门家具生产线技改扩能项目水土保持方案报告表》防治责任范围仅包括建筑物占地范围，无林草种植条件，故方案设定的林草植被恢复率和林草覆盖率为0。本项目基本达到批复的水土保持方案规定的水土流失防治的目标值，项目建设期的水土流失总体上得到有效治理。其水土流失防治工作总体可行，落实了水土保持设施管护工作，保证已建成水保措施发挥长期效益。

（五）验收报告编制情况和主要结论

验收报告编制单位对该项目水土保持设施进行了实地查勘和抽查，收集并查询设计、施工和监理等相关资料，在水土保持措施实施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于2020 年 06月编制完成《木门家具生产线技改扩能项目水土保持设施验收鉴定书》。主要结论如下：

- 1、经核定。该项目建设期实际防治责任范围为3675.32m2；

- 2、工程建设过程中，建设单位基本落实了水土保持方案编制的各项防治措施，完成的水土保持措施主要包括为：永久排水系统（排水沟）504m。经施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定，水土保持措施施工质量总体合格。工程生产运行期间，水土保持设施由建设单位管理维护。

- 3、本项目建设期实际完成的水土保持投资为35.19万元，因未损坏水土保持设施面积，故其损坏水土保持设施补偿费为0万元。

- 4、水土保持措施设计及其布局总体合理，建设期各项水土流失防治指标达到防治目标要求，目前各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。

（六）验收结论

验收组认为，本项目建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案以及批复（审批意见）文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土保持设施运行正常；运行期间的水土保持后续管理维护责任落实，水土流失防治指标基本达到水土保持方案的目标值，符合水土保持设施施工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

为进一步做好项目的水土保持工作，验收组要求：建设单位应进一步加强水土流失防治工作，并切实履行水土保持设施安全监测的主体责任，确保其正常运行和发挥效益。