生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称              福源金都                    

项 目 编 号      川投资【51080013051401】0032号          
建 设 地 点             利州区万片区                     
验 收 单 位  四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司广元分公司    
2021 年 1月 16日
一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	福源金都
	行业类别
	房地产

	主管部门

（或主要投资方）
	广元市城市规划建设和住房保障局
	项目性质
	新建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	广元市水务局审批意见（2013年3月）

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	/

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	广元市城市规划建设和住房保障局

广规建住发【2013】基55号

	项目建设起止时间
	2013年6月17日至2014年12月12日

	水土保持方案编制单位
	德阳市新源水利电力勘察设计有限公司

	水土保持初步设计单位
	四川华西建筑设计院有限公司

	水土保持监测单位
	/

	水土保持施工单位
	广元市鑫良建设有限公司

	监理单位
	四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司

	水土保持设施验收

鉴定证制作单位
	四川眉山华能工程技术咨询设计

有限公司广元分公司


二、验收意见

	依据水土保持法律法规和《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函【2018】887号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的有关规定，于2021年1月7日在广元市恒圣房地产开发有限公司二楼会议室召开福源金都项目水土保持设施验收会议，参加会议的有建设单位广元市恒圣房地产开发有限公司，设计单位四川华西建筑设计院有限公司，水土保持编制单位德阳市新源水利电力勘察设计有限公司，监理单位四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司，施工单位广元市鑫良建设有限公司，验收鉴定证书制作单位四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司广元分公司及特邀水土保持专家共8人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及与会代表查看了工程现场和查阅相关资料。验收会议由建设单位主持并简要介绍了工程建设情况、验收成员组成情况，各参建单位进行了相关汇报，并通过验收组的质询、讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

福源金都项目位于广元市万源新区，总用地面积5021m²,全部为永久占地。项目新建地下一层底商11层公寓及地下一层底商12层宾馆各一栋，总建筑面积19657.68 m²（其中地下3330.62 m²），配套修建道路、硬化及绿化美化；本项目总占地面积5021.11 m²，占地类型为空闲地。
项目总投资约4000万元，其中土建投资3528.38万元，投资来源于企业自筹。项目于2013年6月动工修建，2014年12月竣工，总工期18个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2013年6月广元市水务局签署本项目水土保持方案报告表审批意见：批复的防治责任范围6256 m²（其中工程建设占地面5021 m²，直接影响区1235 m²），开挖土方7625m3  ，回填量总计为1906 m3，弃方5719 m3，协议运往下西坝道路（20号路）基础回填利用；采取表土剥离及覆土238 m3，土地整治1590 m²，雨水管621m，排水沟59m，灌草绿化1590 m²，临时排水沟305m，临时沉砂池2口，防雨布860 m²，土袋挡墙26.25m。
水土保持总投资为60.75万元（其中主体工程已有49.06万元），其中新增临时措施2.24万元，独立费用8.14万元，基本预备费0.31万元，水土保持设施补偿费为1.00万元。
（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目水土保持措施设计主要为水土保持施工设计，与主体工程一起由广元市城市规划建设和住房保障局广规建筑发【2013】基55号，进行了审批。

（四）水土保持监测情况

本项目建筑规模较小，建设中未开展水土保持监测工作。

（五）验收报告编制情况和主要结论

本工程建筑规模较小，依据相关规定，可以不编制工程的水土保持设施验收报告。

2021年1月，经现场勘查和查阅建设相关资料，工程建设总占地5021 m²，建设期共开挖土石7620 m3（含表土剥离235），回填土石方1900 m3（含表土剥离235），弃方量为5720 m3，运往下西坝道路（20号路）基础回填利用，表土剥覆235 m3，建(300玻纹排污水管350m，污水检查井8个，(400承插式雨水砼管480m，雨水检查井11座，雨水口8个，乔灌草绿化1596 m².

水土保持总投资59.06万元，工程措施增加雨水检查井、雨水口费用2.00万元，植物措施38.54万元，临时措施减少0.24万元，独立费用中监测费、设计费、技术咨询费建设3.14万元，减少预备费0.31万元。

水土流失防治效果：截止目前，水土流失总治理度达99.9%，扰动土地治理率99.6%，土壤流失控制比1.12，拦渣率97.80%，林草植被恢复率99.7%，林草植被覆盖率达到31.79%，各项措施标均达标。

主要结论：本工程水土保持验收范围为工程建设占地范围，验收范围内水土保持措施布局合理，完成的各项水土保持工程安全可靠，工程质量总体合格，达到了批复水保方案报告表确定的水土流失防治目标，完成了水土流失防治任务，水土保持设施管理责任落实，有效控制了防治责任范围内的水土流失，达到了验收条件，可以组织本工程的水土保持设施验收工作。
（六）验收结论
验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，项目实施过程中落实了水土保持措施，各项水土保持措施质量合格，完成了水土流失预防和治理任务，水土保持设施运行正常，后续管理维护责任落实。水土流失防治指标基本达到或超过水土保持方案确定的目标值，同意通过该项目水土保持设施验收。
（七）后续管护要求
为进一步做好项目的水土保持工作，验收组要求：

1、为了保证工程运行安全，充分发挥水土保持设施效益，需定期巡查和养护水土保持设施。                                 
2、在项目运行期间，落实好后续水土保持措施的管护，特别是要加强植物措施的抚育、管理，定期检查，及时补植、补种，以保证林草的正常生长，使水土保持设施持续、稳定的发挥水土保持效益。


[image: image1.jpg]= WA RzE

4 N Wi/ " -
A B g =
) :
0 FETEEENS | R g i
| RE L paman | a jﬂﬁ/ e
gk | TEVERERE | ngn | o 4 %
RES | Zuaman | mn kx5 Py
BN JE L g T - ?ﬂz
oo | BEKEWET | TR i
ARR | wwnar nan | g it
El Ay
T S | it
EEE | Vpaman | % Bfy
TR | v %
B | g AR | RS A St
%)&‘/})}’( o )ﬁ/\ %g Jo l ﬁ,ﬁ_\[
o WAL R | =3 -
R %S | & Cogmu, | HAT g \54 A ks
CSZ-ST097) \ %
5 oo | EIERRETE | b o 2 y
FET | emwinman | 1 ;?%j/ﬁ e
I

PR A RARA | T I
RER | e HA | T é By





