附件1

1.1 原材料、中间产品及构（部）件监督检测内容、项目及限价表：

	工程名称
	原材料种类及名称
	检测项目
	计价单位
	限价

	
	名称
	种类/规格
	
	
	

	岩土工程
	土料
	防渗料
	颗粒分析，土粒比重，天然密度，天然含水率，液限塑限，（最大干密，最优含水率），有机质含量，水溶盐，PH值，分散性
	1组
	1200

	
	砂砾石
	填料
	颗粒分析，颗粒比重、密度，含泥量，砂砾颗粒母岩矿物成分，砾石块抗压强度（干、饱和、冻融）
	1组
	2856

	
	堆石料
	原岩
	岩石矿物成分，硫化物及硫酸盐含量，颗粒密度，密度，吸水率，冻融损失率，抗压强度（干、饱和、冻融）
	1组
	2880

	
	砌石料
	原岩
	岩石矿物成分，硫化物及硫酸盐含量，颗粒密度，密度，吸水率，冻融损失率，抗压强度（干、饱和、冻融）
	1组
	2880

	
	土工布
	
	单位面积质量，厚度，拉伸强度，撕裂强度，CBR顶破强度，伸长率，垂直渗透系数，等效孔径
	1组
	1404

	
	复合土工膜
	
	单位面积质量、厚度、密度、 拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、胀破强度、顶破强度、刺破强度、渗透系数、抗渗强度、焊接强度
	1组
	1614

	
	土工格栅
	
	尺寸偏差、炭含量、拉伸强度、标称伸长率
	1组
	600

	普通混凝土工程
	水泥
	普通硅酸盐水泥
	细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度（抗压强度、抗折强度）、比表面积、烧失量、三氧化硫
	1组
	1217

	
	粗骨料
	人工
	表观密度、吸水率、压碎指标、坚固性、、超逊径、含泥量、泥块含量、软弱颗粒含量、针片状含量、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量。
	1组
	1800

	
	
	天然
	表观密度、吸水率、压碎指标、坚固性、、超逊径、含泥量、泥块含量、软弱颗粒含量、针片状含量、硫化物及硫酸盐含量、有机质含量。
	1组
	1800

	
	细骨料
	人工
	表观密度、细度模数、石粉含量、表面含水率，泥块含量、坚固性，硫化物及硫酸盐含量、云母含量，轻物质含量，有机质含量，亚甲蓝MB值。
	1组
	1500

	
	
	天然
	表观密度、细度模数、表面含水率、含泥量、坚固性、泥块含量、硫化物及硫酸盐含量、云母含量、轻物质含量、有机质含量
	1组
	1500

	
	减水剂
	
	减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、1h经时变化量，抗压强度比、收缩率比。
	1组
	1800

	
	速凝剂
	
	减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、1h经时变化量，抗压强度比、收缩率比。
	1组
	1800

	
	引气剂
	
	减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、相对耐久性，含气量1h经时变化量。
	1组
	2100

	
	F粉煤灰
	Ⅰ级灰
	活性指数、需水量比、细度、安定性、烧失量、三氧化硫、含水量、密度。
	1组
	1219

	
	
	Ⅱ级灰
	活性指数、需水量比、细度、安定性、烧失量、三氧化硫、含水量、密度。
	1组
	1219

	
	拌和水
	
	SO42-含量、CL-含量、PH值、不溶物和可溶物、碱含量
	1组
	981

	
	钢筋
	Φ
	表面质量、公称直径、公称质量、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率。
	1组
	360

	
	钢筋焊接
	Φ
	外观、拉伸、弯曲、搭接焊搭接长度
	1组
	240

	
	铜止水
	
	几何尺寸、抗拉强度、扯断伸长率
	1组
	724

	
	铜止水焊接
	
	焊接外观，搭接长度，抗拉强度
	1组
	573

	
	橡胶止水
	
	几何尺寸、硬度（邵尔A）、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压缩永久变形、老化性能。
	1组
	990

	
	橡胶止水粘结
	
	粘结外观，粘结长度，拉伸强度
	1组
	480

	
	聚乙烯闭孔泡沫板
	
	表观密度、抗拉强度、抗压强度、撕裂伸长率、撕裂强度、加热变形、吸水率、硬度、压缩永久变形
	1组
	1440

	
	沥青杉板
	
	规格、控制水份、沥青浸泡或涮涂
	1组
	585

	
	混凝土试块
	混凝土
	抗压
	1组
	120

	
	
	
	抗冻
	1组
	288

	
	
	
	抗渗
	1组
	681

	
	
	
	抗冲磨强度
	1组
	2593

	
	
	
	心样抗压强度
	1组
	600

	
	
	砂浆
	抗压
	1组
	48

	
	
	
	抗冻
	1组
	1122

	
	
	
	抗渗
	1组
	480

	
	
	喷射混凝土
	抗压
	1组
	360

	沥青混凝土工程
	沥青
	
	针入度、针入度指数PIc、软化点R＆B、60。C动力黏度、10。C延度、含蜡量（蒸馏法）、闪点、溶解度、密度、薄膜加热后质量变化、薄膜加热后残留针入度比（25。C）、薄膜加热后残留延度10。C
	1组
	3600

	
	沥青砼粗骨料
	
	超逊径率、表观密度、吸水率、含泥量、针片状颗粒含量、压碎率、坚固性、与沥青粘附性
	1组
	1500

	
	沥青砼细骨料
	
	超径率、表观密度、吸水率、含水率、含泥量、级配、坚固性、有机质含量、水稳定等级
	1组
	1500

	
	沥青砼填料
	
	密度，含水率，细度，亲水系数
	1组
	705

	
	沥青砼掺料
	
	按产品相应的技术标准。木质素纤维掺料【纤维长度，灰分含量，pH值，吸油率，含水率】
	1组
	1065

	
	沥青混凝土混合料马歇尔试件
	
	（最大）密度，密度，渗透系数，斜坡流淌值，单轴压缩，小梁弯曲，静三轴
	1组
	9000

	管道安装
	压力钢管
	外观
	污点，斑点，绣蚀、破损，管口平面度
	1节
	225

	
	
	结构尺寸
	外径，内径，壁厚，周长差，钢管纵缝对口径向错边量，钢管环缝对口径向错边，圆度
	1节
	690

	
	
	防腐质量
	防腐层厚度，防腐层附着力
	1节
	360

	
	
	焊缝外观
	裂纹、焊瘤、飞溅、电弧擦伤、夹渣、咬边、表面气孔、错边量、焊缝边缘直线度、焊缝（未焊满、焊缝余高、焊缝宽度）
	全部
	270

	
	
	焊缝探伤
	焊缝超声探伤
	1条
	210

	
	
	材料性能
	拉伸性能，布氏硬度
	1组
	744

	
	球墨铸铁管
	表面质量
	裂纹，重皮，管的外涂层与内衬
	1节
	330

	
	
	尺寸
	外径，内径，壁厚，（承插管、法兰接口管）长度，直线度，插口壁厚，插口外径，承口功能性内径，承口深度
	1节
	600

	
	
	材料性能
	拉伸性能，布氏硬度
	1组
	819

	
	
	胶圈外观
	颜色，杂质，气孔，裂缝，凹凸，扭曲，接头错位
	3只
	300

	
	
	胶圈尺寸
	内径，截面直径
	3只
	234

	
	
	胶圈性能
	硬度，扯断伸长率，拉伸强度，压缩永久变形，热老化性能，压缩应力松弛，耐臭氧，结合强度
	1组
	2160

	
	预应力钢筒混凝土管
	管外观质量
	水泥砂浆保护层，管芯混凝土内壁，承插口端面混凝土，承口工作面，插口工作面，管体裂缝（内壁裂缝、水泥砂保护层）
	1节
	294

	
	
	管尺寸
	管子内径，管节长度，承口工作面内径，插口工作面外径，承口深度，插口长度，承插口椭圆度，承插口端面倾斜度，水泥砂浆保护层厚度
	1组
	525

	
	
	管性能
	内压抗裂性能，外压抗裂性能，管芯混凝土抗压强度，保护层水泥砂浆抗压强度，保护层水泥砂浆吸水率
	1节
	1440

	
	
	胶圈外观
	颜色，杂质，气孔，裂缝，凹凸，扭曲，接头错位
	3只
	300

	
	
	胶圈尺寸
	内径，截面直径
	3只
	234

	
	
	胶圈性能
	硬度，扯断伸长率，拉伸强度，压缩永久变形，热老化性能，压缩应力松弛，耐臭氧，结合强度
	1组
	1851


说明：以上单价为含税价格，包含检测单位开展监督检测所需费用以及配合采购人开展监督巡查所需费用（含人员、设备、交通、食宿等）。单项检测内容含多项检测项目按检测项目中检测指标比例支付。
1.2工程实体监督检测主要内容、项目及限价表：

	工程名称
	单元
	检测内容、项目及数量
	计价单位
	限价

	
	
	检测内容
	检测项目
	检测数量
	
	

	地基处理及支护
	固结灌浆
	钻孔参数及压水
	孔位偏差，孔深，孔径，孔序，检查孔透水率监测
	压水监测1孔
	1个检测单元
	2028

	
	
	
	
	其他3孔
	
	

	
	
	声波测试
	弹性波速
	1孔
	1个检测单元
	960

	
	帷幕灌浆
	钻孔参数及压水
	孔位偏差，孔深，孔径，孔序，检查孔透水率监测
	压水监测1孔
	1个检测单元
	2028

	
	
	
	
	其他3孔
	
	

	
	回填灌浆
	钻孔参数及压浆
	孔位偏差，孔深，孔径，孔序，检查孔单孔压浆试验或双孔连通试验监测
	压浆监测1孔或1对孔
	1个检测单元
	2028

	
	
	
	
	其他3孔
	
	

	
	锚喷支护
	锚杆锚孔及喷层
	锚杆（规格及数量、长度、抗拔力），锚孔（间距，孔斜)，钢筋网格间距，喷射，喷护面平整度，混凝土抗压强度
	抗压强度1组
	1个检测单元
	1050

	
	
	
	
	其他3点或根
	
	

	
	钻孔灌注桩
	钻孔参数、钢筋笼及桩
	钻孔（孔位偏差、孔深、孔底沉渣厚度），钢筋笼（主筋长度、主筋直径、主筋间距、箍筋直径、箍筋间距），桩（桩顶直径、桩顶高程、桩身完整性）
	桩1根
	1个检测单元
	2280

	
	
	
	
	其他3点
	
	

	岩土工程
	开挖
	基础
	边界清理，基坑（槽）尺寸，建基面高程，边坡坡度及台阶宽度，建基面质量（参照地质编录或波速检测），松动岩块清理，孔洞处理，基面平整度
	尺寸量测3断面
	1个检测单元
	1440

	
	
	
	
	其他全部
	
	

	
	
	岸坡
	岸坡清理边界，开挖岸坡坡度及台阶宽度，岸坡坡面质量（参照地质编录或波速检测），松动岩块清理，反坡处理，孔洞处理，坡面平整度
	尺寸量测3断面
	1个检测单元
	1440

	
	
	
	
	其他全部
	
	

	
	
	洞室
	开挖断面尺寸，底板高程，轴线偏差，围岩质量（参照地质编录或波速检测），松动岩块清理，孔洞处理，洞面平整度
	尺寸量测3断面
	1个检测单元
	3000

	
	
	
	
	其他全部
	
	

	
	土料填筑料（防渗料）
	铺填
	铺料厚度、铺填位置、接合部、铺填层面外观、层间结合面、碾压参数、压层表面质量、断面尺寸
	断面尺寸纵横2个断面
	1个检测单元
	600

	
	
	
	
	其他1次
	
	

	
	
	压实
	填筑干密度、颗粒分析，土粒比重，天然密度，天然含水率，液限塑限，击实（最大干密，最优含水率）
	1组
	1个检测单元
	1916

	
	
	物理力学
	压缩模量及系数、三轴抗剪强度（UU、CU、CD）、渗透系数及临界坡降
	1组
	1个检测单元
	6000

	
	砂卵石料(包括反滤料）填筑
	铺填
	铺料厚度、铺填位置、接合部、铺填层面外观、层间结合面、碾压参数、压层表面质量、断面尺寸
	断面尺寸纵横2个断面
	1个检测单元
	600

	
	
	
	
	其他1次
	
	

	
	
	压实
	填筑干密度、级配（最大粒径、≤5mm含量、≤0.075mm含量）、比重、（最大、最小）密度、相对密度
	1组
	1个检测单元
	1958

	
	
	物理力学
	压缩模量及系数、三轴抗剪强度（CD）、渗透系数及临界坡降
	1组
	1个检测单元
	12741

	
	软岩堆石料（包括石渣料、砾石土防渗料）填筑
	铺填
	铺料厚度、铺填位置、接合部、铺填层面外观、层间结合面、碾压参数、压层表面质量、断面尺寸
	断面尺寸纵横2个断面
	1个检测单元
	600

	
	
	
	
	其他1次
	
	

	
	
	压实
	填筑干密度，级配（最大粒径、≤5mm含量、≤0.075mm含量），比重，击实（最大干密度、最优含水率）或表面振动器法（最大、最小）干密度，压实度
	1组
	1个检测单元
	2100

	
	
	物理力学
	压缩模量及系数，三轴抗剪强度（UU、CU、CD），渗透系数及临界坡降
	2组
	1个检测单元
	14661

	
	（硬岩）堆石料填筑
	铺填
	铺料厚度、铺填位置、接合部、铺填层面外观、层间结合面、碾压参数、压层表面质量、断面尺寸
	断面尺寸纵横2个断面
	1个检测单元
	600

	
	
	
	
	其他1次
	
	

	
	
	压实
	填筑干密度，级配（最大粒径、≤5mm含量、≤0.075mm含量），比重，表面振动器法（最大、最小）干密度，孔隙率
	1组
	1个检测单元
	2100

	
	
	物理力学
	压缩模量及系数，三轴抗剪强度（CD），渗透系数及临界坡降
	1组
	1个检测单元
	14361

	
	干砌石
	砌石表观质量
	外观（新鲜、完整、质地坚硬、不得有剥落层和裂纹），规格形状，饱和抗压强度
	全部
	1个检测单元
	720

	
	
	砌筑质量
	错缝竖砌，石块紧靠、垫塞稳固，大块压边。砂浆勾缝平顺、饱满。
	全部
	1个检测单元
	360

	
	
	几何尺寸
	表面平整度、厚度、坡度
	3~5点
	1个检测单元
	480

	
	浆砌石
	砌石表观质量
	外观（新鲜、完整、质地坚硬、不得有剥落层和裂纹），规格形状，饱和抗压强度
	全部
	1个检测单元
	720

	
	
	砌筑质量
	塞缝饱满，砌缝密实，无架空，平缝缝宽，竖缝缝宽、试坑容重
	全部
	1个检测单元
	360

	
	
	砌筑砂浆
	抗压强度、饱满度
	1组
	1个检测单元
	277

	
	混凝土预制块护坡砌筑
	混凝土砌块
	外观（表面平整、无掉角、断裂），强度、尺寸
	全部
	1个检测单元
	600

	
	
	砌筑质量
	平整、稳固、缝线规则、塞缝饱满，砌缝密实、表面平整度
	全部
	1个检测单元
	360

	
	
	砌筑砂浆
	抗压强度、饱满度
	1组
	1个检测单元
	277

	
	土工膜
	土工膜芯墙
	外观检查（孔洞、气泡、细点、取样试验），与混凝土防渗墙连接，铺设检查（“之”字形褶皱高度、铺设平顺，松紧度）， 焊接质量检测（焊接方式，焊接宽度、虚焊、漏焊、取样试验），与坝顶结构连接
	检查项目全部
	1个检测单元
	1500

	
	
	
	
	量测项目3点
	
	

	
	
	
	
	取样试验1组
	
	

	
	土工格栅
	土工格栅护坡
	土工格栅（种类、规格、网孔边长），清理下承层，铺设（铺放位置、范围、平整度、拉紧、起皱、绑扎、固定），搭接宽度，摊铺上层路基土，碾压（密实度、平整度、顶面高程、尺寸）
	检查项目全部
	1个检测单元
	1350

	
	
	
	
	量测项目3点
	
	

	
	
	
	
	取样试验1组
	
	

	
	PVC排水管
	
	排水管（直径、长度、进水口土工布包扎），排水管安装（排距、孔距、倾斜）
	检查项目全部
	1个检测单元
	1020

	
	
	
	
	量测项目3点
	
	

	混凝土工程
	混凝土结构
	外观及缺陷
	重要部位缺损、麻面、蜂窝、孔洞、错台、跑膜、掉角
	全部
	1个检测单元
	180

	
	
	表面质量
	平整度、垂直度、平顺度
	5点
	1个检测单元
	180

	
	
	裂缝
	裂缝（宽度、深度、走向）
	全部
	1个检测单元
	300

	
	
	性能
	回弹强度、碳化深度
	回弹10测区
	1个检测单元
	720

	
	
	
	
	碳化3点
	
	

	
	
	无损
	钢筋扫描（布筋、保护层厚）
	2条测线
	1个检测单元
	720

	
	分缝止水
	缝及嵌缝
	缝宽、缝面平整度、填充料及填充
	两端分缝
	1个检测单元
	180

	
	
	铜止水安装
	止水带焊接、接头抗拉强度、嵌入混凝土中宽度、埋入混凝土深度、安装中心、两侧平段倾斜
	1端分缝
	1个检测单元
	780

	
	
	橡胶止水安装
	止水带焊接、接头抗拉强度、嵌入混凝土中宽度、埋入混凝土深度、安装中心、两侧平段倾斜
	1端分缝
	1个检测单元
	900

	
	钻孔灌注桩
	造孔质量
	孔深、入基岩深度、孔底淤积厚度、孔内泥浆性能
	1孔次
	1个检测单元
	317

	
	
	钢筋笼
	主筋（规格，数量，长度），箍筋（规格，间距），钢筋笼（直径、圆度）
	3个断面/（30m以内）
	1个检测单元
	228

	
	
	成桩质量
	混抗压强度试件、抗渗等级试件、桩顶高、桩顶直径
	试验1组
	1个检测单元
	1080

	
	
	
	
	量测3点
	
	

	
	
	完整性
	双孔对穿声波
	3个剖面
	1个检测单元
	1080

	
	
	
	低应变
	1根
	1个检测单元
	462

	
	混凝土防渗墙
	槽孔质量
	孔深、入基岩深度、孔底淤积厚度、孔内泥浆性能
	1孔次
	1个检测单元
	360

	
	
	钢筋笼
	主筋（规格，数量，长度），箍筋（规格，间距），钢筋笼（直径、圆度）
	3个断面
	1个检测单元
	228

	
	
	成墙质量
	混抗压强度试件、抗渗等级试件、墙顶高、墙顶厚
	试验1组
	1个检测单元
	1080

	
	
	
	
	量测3点
	
	

	
	
	检查孔
	心样抗压强度、透水率监测
	1孔
	1个检测单元
	1680

	
	
	无损
	单孔声波、双孔弹性波成像
	1孔或1对/（30m以内）
	2个检测单元
	2400

	沥青混凝土
	芯墙
	尺寸
	中心线偏差，宽度，厚度，外观缺陷、表面平整
	检查1次
	1个检测单元
	300

	
	
	
	
	量测3个断面
	
	

	
	
	质量
	渗气检测或核子密度检测
	1点/10～ 30m长
	1个检测单元
	1140

	
	
	心样
	密度、孔隙率、渗透系数、沥青含量、矿料级配，抗压强度，小梁弯曲，三轴强度
	1组
	1个检测单元
	5376

	碾压混凝土
	铺筑
	工序质量
	VC值，骨料分离情况，两个碾压层间隔时间，混凝土加水拌和至碾压完毕时间，入仓温度
	试验1组
	1个检测单元
	414

	
	
	
	
	量测3点
	
	

	
	
	
	
	其他1次
	
	

	
	碾压
	工序质量
	碾压效率，激振力，滚筒尺寸，振动频率、 振幅，行走速度
	1次
	1个检测单元
	294

	
	
	碾压质量
	试块抗压强度
	1组
	1个检测单元
	240

	
	
	
	表观密度（核子水分密度仪或压实密度计）
	３点
	1个检测单元
	720

	
	成缝
	成缝方式
	机具切制或设置诱导孔或设置填缝材料
	1次
	1个检测单元
	150

	
	
	横缝
	缝面位置，缝的结构形式，缝内填充材料
	3点
	1个检测单元
	180

	
	碾压混凝土体
	钻孔压水试验监测
	钻孔压水（≥2孔/每块段）（≥2段/10000m3），
	3段/1孔
	1个检测单元
	1230

	
	
	孔内电视
	钻孔电视：（≥2孔/每块段）
	30m/1孔
	1个检测单元
	2088

	
	
	孔内声波
	钻孔声波：（≥2孔/每块段）
	30m/1孔
	1个检测单元
	1500

	
	
	钻孔心样编录
	钻孔心样编录：RQD、层间接触、空腔或气泡数等
	30m/1孔
	1个检测单元
	450

	
	
	代表心样取样试验（性能检测）
	代表心样取样试验（性能检测）：抗压、劈拉（10个/组）【块石体积比在1/3-1/4范围内】
	10组
	1个检测单元
	4080

	管道安装
	土石方与地基处理
	沟槽开挖与支护
	尺寸（槽底高程，槽底中线，每侧宽度，沟槽边坡），支撑（材料、强度、刚度、稳定），
	3断面
	1个检测单元
	936

	
	
	地基处理
	原状地基土：扰动、水浸泡或受冻，地基类型（地质编录），承载力（动力触探法）
	试验1组
	1个检测单元
	1080

	
	
	
	
	3断面
	
	

	
	
	
	混凝土基础：混凝土强度，厚度
	试验1组
	1个检测单元
	600

	
	
	
	
	3断面
	
	

	
	
	
	砂石基础：砂石颗粒级配，填筑厚度，压实度
	试验1组
	1个检测单元
	1080

	
	
	
	
	3断面
	
	

	
	
	沟槽回填
	回填料颗料级配，回填高程，表面应平整，回填料压实度
	试验1组/每层
	1个检测单元
	1080

	
	
	
	
	其他3断面
	
	

	
	钢管安装
	焊接接口
	裂纹、焊瘤、飞溅、电弧擦伤、夹渣、咬边、表面气孔、错边量、焊缝边缘直线度、焊缝（未焊满、焊缝余高、焊缝宽度）
	全部
	1个检测单元
	960

	
	
	
	焊缝超声探伤
	1端面
	1个检测单元
	180

	
	
	法兰接口
	法兰与管道同心度，高强度螺栓的终拧扭矩，钢管及管件防腐层质量检查，橡胶圈（安装位置，扭曲、外露、沿圆周各点应与承口端面等距偏差）
	1次或点
	1个检测单元
	1455

	
	球墨铸铁管安装
	材料进场检查
	管及管件、橡胶圈的产品种类、合格证
	1次
	1个检测单元
	120

	
	
	承插口连接
	 两管节中轴线应保持同心，承口插口（破损、变形、开裂），插口推入深度
	1次或点
	1个检测单元
	360

	
	
	法兰接口连接
	法兰与管道同心度，高强度螺栓的终拧扭矩，钢管及管件防腐层质量检查，橡胶圈（安装位置，扭曲、外露、沿圆周各点应与承口端面等距偏差）
	1次或点
	1个检测单元
	720

	
	预应力钢筒混凝土管安装
	材料进场检查
	管及管件、橡胶圈的产品种类、合格证
	1次
	1个检测单元
	120

	
	
	柔性接口
	橡胶圈（位置、无扭曲、外露），承口 插口（破损、开裂），双道橡胶圈的
	1次或点
	1个检测单元
	1200

	
	
	
	单口水压试验
	
	
	

	
	
	刚性接口
	水泥砂浆抗压强度，混凝土试块抗压强度，外观（开裂、空鼓、脱落），接口的宽度，接口的填缝（密实、光洁、平整）
	1次或点
	1个检测单元
	960

	
	钢筋混凝土管桥
	外观及缺陷
	重要部位缺损、麻面、蜂窝、孔洞、错台、跑膜、掉角
	全部
	1个检测单元
	240

	
	
	表面质量
	平整度、垂直度、平顺度
	5点
	1个检测单元
	298

	
	
	裂缝
	裂缝（宽度、深度、走向）
	全部
	1个检测单元
	348

	
	
	性能
	回弹强度、碳化深度
	回弹10测区
	1个检测单元
	900

	
	
	
	
	碳化3点
	
	

	
	
	无损
	钢筋扫描（布筋、保护层厚）
	2条测线
	1个检测单元
	690

	
	
	缝及嵌缝
	缝宽、缝面平整度、填充料及填充
	两端分缝
	1个检测单元
	169

	
	
	支座
	类型、外观
	
	
	120

	
	钢筋混凝土镇支墩
	外观及缺陷
	重要部位缺损、麻面、蜂窝、孔洞、错台、跑膜、掉角
	全部
	1个检测单元
	240

	
	
	表面质量
	平整度、垂直度、平顺度
	5点
	1个检测单元
	297

	
	
	裂缝
	裂缝（宽度、深度、走向）
	全部
	1个检测单元
	300

	
	
	性能
	回弹强度、碳化深度
	回弹10测区
	1个检测单元
	720

	
	
	
	
	碳化3点
	
	

	
	
	无损
	钢筋扫描（布筋、保护层厚）
	2条测线
	1个检测单元
	690

	
	
	缝及嵌缝
	缝宽、缝面平整度、填充料及填充
	两端分缝
	1个检测单元
	159

	
	(砖)砌筑井室
	砖质量
	边角整齐，色泽均匀，尺寸，抗压强度
	试验1组
	1个检测单元
	360

	
	
	
	
	其他10块
	
	

	
	
	砌筑质量
	内外搭砌，上下错缝，灰缝横平竖直，厚薄均匀，塞缝饱满，砌筑砂浆抗压强度
	试验1组
	1个检测单元
	480

	
	
	
	
	其他全部
	
	

	
	
	井室
	断面尺寸，顶、底高程
	2断面或点
	1个检测单元
	300

	水工建筑物结构尺寸
	大坝结构尺寸
	混凝土坝
	坝顶高程、坝顶宽度、轴线偏差、坡度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	720

	
	
	土石坝
	坝顶高程、坝顶宽度、轴线偏差、坡度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	720

	
	
	马道
	顶高程、宽度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	420

	
	泄洪建筑物结构尺寸
	进口
	墙顶高程、底板（溢流堰顶部）高程、水闸轴线偏差、坡度、宽度、长度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	960

	
	
	消力池
	墙顶高程、底板高程、坡度、宽度、长度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	900

	
	引水建筑物
	进口
	墙顶高程、底板（溢流堰顶部）高程、水闸轴线偏差、坡度、宽度、长度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	960

	
	过水建筑物
	渠道
	渠顶高程、底板高程、轴线偏差、坡度、渠顶宽、渠底宽
	3条横断面或点
	1个检测单元
	960

	
	
	水闸
	闸底板高程、闸顶高程、轴线偏差、坡度、过流断面尺寸、宽度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	960

	
	
	隧洞
	隧洞底板高程、轴线偏差、坡度、过流断面尺寸、宽度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	900

	
	
	渡槽
	渡槽底板高程、轴线偏差、坡度、过流断面尺寸、宽度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	900

	
	
	涵管
	涵管底板高程、轴线偏差、坡度、过流断面尺寸、宽度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	900

	
	
	倒虹吸
	倒虹吸底板高程、轴线偏差、坡度、过流断面尺寸、宽度
	3条横断面或点
	1个检测单元
	900

	
	输水管道
	管道
	输水管道底板高程，轴线偏差，纵向坡度，
	3条横断面或点
	1个检测单元
	540

	
	护坡及挡墙
	面板
	坡比，块段尺寸，厚度、轴线偏差
	3条横断面或点
	1个检测单元
	720

	
	
	框格梁
	坡比，框格梁截面尺寸，梁尺寸，
	3条横断面或点
	1个检测单元
	540

	
	
	重力式挡墙
	墙高、墙顶宽、墙底宽、墙底坡角、墙背倾角、轴线偏差、墙基埋深
	3条横断面或点
	1个检测单元
	1200

	
	其他
	排架结构
	柱距，跨度，净高，柱截面尺寸，梁截面尺寸
	3点
	1个检测单元
	540

	
	
	拱式结构
	跨度，矢跨比，净高，拱圈截面尺寸，拱上结构截面尺寸，拱肋数
	3点
	1个检测单元
	480

	
	
	重力墩
	重力墩截面尺寸，重力墩高，墩帽结构尺寸
	3点
	1个检测单元
	360

	
	
	独立基础
	基础截面尺寸，高度，台阶尺寸
	3点
	1个检测单元
	360

	金属结构
	外观和运行情况检测
	闸门门体外观情况
	门体的变形、扭曲等；
	1次
	1扇门
	600

	
	
	
	主梁、支臂、纵梁、边梁、小横梁、面板等构件的损伤、变形等；
	全部
	1扇门
	1440

	
	
	
	主要受力焊缝的表面缺陷；
	全部
	1扇门
	960

	
	
	
	连接螺栓的损伤、 变形、 缺件及紧固状况等；
	全部
	1扇门
	1110

	
	
	闸门支承行走装置外观情况
	闸门主轮( 滑道) 、侧向支承、反向支承的转动、 润滑、磨损、表面裂纹、损伤、缺件状况等；
	全部
	1扇门
	1320

	
	
	
	闸门支铰的转动、润滑状况．支铰的变形、损伤状况；
	全部
	1扇门
	1200

	
	
	
	人字闸门顶枢、底枢的转动、润滑及腐蚀状况。
	全部
	1扇门
	1110

	
	
	 闸门吊杆、吊耳外观检测
	吊杆的损伤和变形，吊杆之间的连接状况；
	全部
	1扇门
	1200

	
	
	
	吊耳的损伤和变形，吊耳与闸门的连接状况；
	全部
	1扇门
	1440

	
	
	
	吊杆与吊耳的连接状况；
	全部
	1扇门
	1200

	
	
	闸门止水装置外观情况；
	柔性止水的磨损、老化、龟裂、破损、脱落等；
	全部
	1扇门
	978

	
	
	
	刚性止水的磨蚀、变形等；
	全部
	1扇门
	960

	
	
	
	止水压板、垫板、挡板的损伤、变形、缺件及腐蚀状况等；
	全部
	1扇门
	900

	
	
	
	螺栓的损伤、变形、缺件、紧固状况等。
	全部
	1扇门
	960

	
	
	闸门埋件外观情况
	主轨、侧轨、反轨、止水座板、闸槽护角的磨损、脱落、错位等；铰座的表面缺陷、损伤等；
	全部
	1扇门
	1200

	
	
	
	底槛的变形 损伤、错位等；
	全部
	1扇门
	900

	
	
	
	门楣、钢胸墙的变形、磨损、错位等；
	全部
	1扇门
	960

	
	
	闸门平压设备（充水阀或旁通阀） 外观情况
	设备的完整性及操作方便性；
	全部
	1扇门
	600

	
	
	
	吊杆和阀体的变形、损伤及腐蚀状况等。
	全部
	1扇门
	690

	
	
	闸门锁定装置外观情况
	锁定装置的操作方便性和灵活性；
	全部
	1扇门
	660

	
	
	
	锁定装置的变形、损伤、缺件状况等。
	全部
	1扇门
	660

	
	固定卷扬式启闭机运行情况检测
	机架检测
	门架( 桥架) 检测应包括挠度、变形、 损伤、焊缝表面缺陷及腐蚀状况检测等，连接螺栓完整性及扭紧程度检测。
	挠度量测1次
	1机架
	1800

	
	
	
	
	其他全部
	
	

	
	
	制动器检测
	制动器检测应包括制动轮表面缺陷、粗糙度、硬度状况检测等。
	硬度3点
	1台机
	1500

	
	
	
	
	其他全部
	
	

	
	
	减速器检测
	减速器检测应包括齿轮副的啮合状况检测，齿面缺陷、损伤、磨损、胶合状况检测；减速器的油质、油量、渗漏
	硬度3点
	1台机
	2520

	
	
	
	检测等。齿面磨损严重时，应进行齿面硬度检测。
	其他全部
	
	

	
	
	卷筒及开式齿轮副检测
	卷筒及开式齿轮副检测应包括卷筒表面、 辐板、轮缘、轮毂的表面缺陷、损伤、裂纹、腐蚀状况检测；开式齿轮副的润滑状况、啮合状况检测，齿面缺陷、损伤、磨损、腐蚀状况检测等；齿面磨损严重时，应进行齿面硬度检测。
	硬度3点
	1台机
	2400

	
	
	
	
	其他全部
	
	

	
	
	传动轴及联轴器检测
	传动轴及联轴器检测应包括表面缺陷、 变形、裂纹状况检测等。
	全部
	1台机
	1680

	
	
	滑轮组检测
	滑轮组检测应包括表面缺陷、磨损、损伤、变形、腐蚀状况检测等。
	全部
	1台机
	1680

	
	
	钢丝绳检测
	钢丝绳检测应包括钢丝绳的磨损、变形、 绳径减小、断丝、润滑、腐蚀状况检测等。钢丝绳末端与卷筒及闸门吊点的固定状况检查，钢丝绳在卷筒表面的最小缠绕圈数及排列状况检查，排绳器的运行状况。 钢丝绳检测应按GB/T 5972的规定执行。
	全部
	1台机
	1800

	
	移动式启闭机运行情况检测
	 门架( 桥架) 检测
	门架( 桥架) 检测应包括挠度、变形、 损伤、焊缝表面缺陷及腐蚀状况检测等，连接螺栓完整性及扭紧程度检测。
	挠度量测1次
	1机架
	1872

	
	
	
	
	其他全部
	
	

	
	
	制动器检测
	制动器检测应包括制动轮表面缺陷、粗糙度、硬度及腐蚀状况检测等。
	全部
	1台机
	1536

	
	
	减速器检测
	减速器检测应包括齿轮副的啮合状况检测，齿面缺陷、损伤、磨损、腐蚀、胶合状况检测；减速器的油质、油量、渗漏
	硬度3点
	1台机
	2082

	
	
	
	检测等。齿面磨损严重时，应进行齿面硬度检测。
	其他全部
	
	

	
	
	卷筒及开式齿轮副检测
	卷筒及开式齿轮副检测应包括卷筒表面、 辐板、轮缘、轮毂的表面缺陷、损伤、裂纹、腐蚀状况检测；开式齿轮副的润滑状况、啮合状况检测，齿面缺陷、损伤、磨损、腐蚀状况检测等；齿面磨损严重时，应进行齿面硬度检测。
	硬度3点
	1台机
	2028

	
	
	
	
	其他全部
	
	

	
	
	传动轴及联轴器检测
	传动轴及联轴器检测应包括表面缺陷、 变形、裂纹、腐蚀状况检测等。
	全部
	1台机
	1452

	
	
	滑轮组检测
	滑轮组检测应包括表面缺陷、磨损、损伤、变形 腐蚀状况检测等。
	全部
	1台机
	1200

	
	
	钢丝绳检测
	钢丝绳检测应包括钢丝绳的磨损、变形、 绳径减小、断丝、润滑、腐蚀状况检测等。钢丝绳末端与卷筒及闸门吊点的固定状况检查，钢丝绳在卷筒表面的最小缠绕圈数及排列状况检查，排绳器的运行状况。 钢丝绳检测应按GB/T5972的规定执行。
	全部
	1台机
	1800

	
	
	车轮检测
	车轮检测应包括裂纹、磨损、龟裂、起皮等缺陷检测。车轮磨损严重时，应进行踏面硬度检测。
	全部
	1台机
	1110

	
	
	 轨道检测
	轨道检测应包括轨距、侧向弯曲、轨面高差、接头间隙和错位检测等。
	全部
	1台机
	1062

	
	液压启闭机运行情况检测
	 机架检测
	机架检测应包括损伤、变形、焊缝表面缺陷、腐蚀状况及机架与基础的固定状况检测。
	全部
	1台机
	1884

	
	
	液压缸检测
	液压缸检测应包括缸体和缸盖的表面缺陷、损伤、变形、腐蚀状况检测等。
	全部
	1台机
	1944

	
	
	活塞杆检测
	活塞杆检测应包括表面缺陷、磨损、变形、腐蚀状况检测等。
	全部
	1台机
	1458

	
	
	液压系统检测
	液压系统检测应包括油箱、油泵、阀件、 管路的泄漏检测，阀件、仪表的灵敏度、 准确度检测等。
	全部
	1台机
	1590

	
	
	液压缸泄漏检测
	液压缸泄漏检测应包括外部泄漏检测和内部泄漏检测。液压缸不应出现外部泄漏现象；因液压缸内部泄漏引起的闸门沉降量，在24h内不应大于100mm。
	全部
	1台机
	1284

	
	螺杆启闭机运行情况检测
	机箱和机座检测
	机箱和机座检测应包括表面缺陷、裂缝、损伤、腐蚀状况检测和潺油检查等。
	全部
	1台机
	1896

	
	
	螺杆和螺母、蜗杆和蜗轮检测
	螺杆和螺母、蜗杆和蜗轮检测应包括表面缺陷、裂纹、变形、损伤、磨损及润滑状况检测等。
	全部
	1台机
	1524

	
	
	手动机构检测
	手动机构检测应包括完整性和可操作性检测。
	全部
	1台机
	630

	
	电气设备和保护装置运行情况检测
	接地可靠性
	启闭机电气设备和供配电线路的绝缘及接地系统应进行可靠性检测。
	全部
	1台机
	600

	
	
	电缆敷设
	启闭机动力线路及控制保护、操作系统的电缆线路等应进行敷设状况和老化状况检测。
	全部
	1台机
	738

	
	
	设备完整性
	启闭机的现地控制设备或集中监控设备应进行设备完整性检测。
	全部
	1台机
	744

	
	
	
	启闭机荷载限制装置、行程控制装置、开度指示装置及仪表显示装置等应进行设备完整性检测。
	全部
	1台机
	744

	
	
	
	移动式启闭机缓冲器、夹轨器、锚定装置、风速仪、避雷器等应进行完整性检测。
	全部
	1台机
	744

	
	焊缝质量
	焊缝外观质量
	裂纹、焊瘤、飞溅、电弧擦伤、夹渣、咬边、表面气孔、错边量、焊缝边缘直线度、对接焊缝（未焊满、焊缝余高、焊缝宽度），角焊缝（角焊缝厚度不足、焊脚、焊脚不对称），端部转角
	全部
	1套门机
	600

	
	
	焊缝内部质量
	受力焊缝超声探伤
	1000mm/3条
	1套门机
	744

	
	防腐层
	外观
	麻点、起泡、裂纹、脱落、碰伤、划痕
	全部
	1套门机
	516

	
	
	质量
	层厚、附着力或结合强度
	层厚5点
	1套门机
	732

	
	
	
	
	其他3点
	
	

	
	启闭力检测
	设计工况启闭力检测。
	启闭力检测应包括启门力检测、闭门力检测和持住力检测。
	1次
	1套门机
	3000

	
	启闭机运行状况检测
	 启闭机运行状况检测
	启闭机的运行噪音；
	1次
	1套门机
	276

	
	
	
	制动器的制动性能；
	1~3次
	1套门机
	240

	
	
	
	滑轮组的转动灵活性；
	1~3次
	1套门机
	391

	
	
	
	双吊点启闭机的同步偏差；
	闭合半开3点
	1套门机
	600

	
	
	
	移动式启闭机的行走状况；
	1~3次
	1套门机
	600

	
	
	
	荷载限制装置、行程控制装置、开度指示装置的精度及运行可靠性；
	1~3次
	1套门机
	396

	
	
	
	移动式启闭机缓冲器、风速仪、夹轨器、锚定装置的运行可靠性；
	1~3次
	1套门机
	504

	
	
	
	电动机的电流、电压、温升、转速；
	空满载2次
	1套门机
	600

	
	
	
	现地控制设备或集中监控设备的运行可靠性。
	1~3次
	1套门机
	468


说明：以上单价为含税价格，包含检测单位开展监督检测所需费用以及配合采购人开展监督巡查所需费用（含人员、设备、交通、食宿等）。单项检测内容含多项检测项目按检测项目中检测指标比例支付。
附件2

承诺函
广元市水利局：

我公司作为“XXX项目”（项目编号：XXXXXXXXXXXXX）的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、具备采购人根据本次采购项目提出的条件。

三、参加本项目政府采购活动的现任法定代表人及主要负责人在前三年内没有行贿犯罪记录。

四、在参加本次政府采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

六、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

七、国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

八、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

十、我方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

十一、本项目产生的知识产权成果归采购人所有。

十二、法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策、主管部门规范性文件对供应商或采购品目有强制性要求的，除了采购文件明确要求符合相关强制性要求并提供证明材料的条件外，我公司承诺其他所有条件也完全满足法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策和主管部门规范性文件的强制性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或盖章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖公章）
日    期：XX年XX月XX日

附件3

供应商基本情况表

	 供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


   供应商名称：              （盖单位公章）
   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         

   日  期：    年     月    日

附件4

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


  供应商名称：            （盖单位公章）

  法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         
  日    期：     年    月     日

附件5

法定代表人/单位负责人身份证明书

（法定代表人/单位负责人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商名称：XXXX（盖公章）

日期：XX 年 XX 月 XX 日

注：

1. 非法人单位提供单位负责人身份证明书；

2. 须附法定代表人/单位负责人身份证复印件（身份证两面均应复印），否则无效；

3. 供应商的法定代表人/单位负责人为外籍人士的，则提供护照复印件。

附件6

法定代表人/单位负责人授权书

广元市水利局：

本授权声明：XXXX（单位名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方“XXXX”项目（项目编号：XXX）竞争性谈判报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXXX（盖公章）

法定代表人/单位负责人（签字或者加盖个人名章）：XXXX

职 务：XXXX

授权代表签字：XXXX

职 务：XXXX

日 期：XXXX

注：

1.非法人单位提供单位负责人授权书。

2.须附授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印），否则无效。

3.法定代表人或单位负责人参与谈判时无须提供。

附件7

报价函

广元市水利局：

1.我方全面研究了“XXX”项目（项目编号：XXX ）的竞争性谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目采购。 

2.我方自愿按照竞争性谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的响应文件为资格性响应文件正本一份副本两份，其他响应文件正本一份副本两份。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与竞争性谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称：XXX（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XX 年 XX 月 XX 日

附件8

报价一览表

	报价一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商名称
	

	折扣率报价
	在最高限价表收费基础上，全部收费项目同意按  %计取。


注:

1.供应商必须按“报价一览表”的格式进行报价。

2.所有报价均用人民币表示,其折扣率报价即为履行合同的固定价格。供应商按折扣率报价，折扣率=实际结算单价÷单价最高限价×100%，合同结算单价=单价最高限价×折扣率报价。如报价按 80%填报，即合同结算单价=单价最高限价×0.8。

供应商名称：XXX（盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XX 年 XX 月 XX 日

