附件

第三轮省级生态环境保护督察第十项整改任务完成情况表

	整改任务
	《广元市第三轮省级生态环境保护督察报告整改任务清单》第十项整改任务：三江镇多个采砂场废水直排，旺苍县上报问题不属实。督察前期暗访发现，群众举报涉及的麻柳林砂场使用8个土坑囤积洗砂废水，已有废水渗出排入后坝河。

	整改责任单位
	旺苍县党委、政府

	整改目标
	完成麻柳林砂场问题整治，提升精细化管理水平。

	整改措施
	1.拆除不规范的洗砂废水收集池，对散水收集池进行维护加固、清掏。

2.规范建设2个洗砂废水收集池，增设1套洗砂废水压滤设施，提升污水处理能力。

	整改主要工作及成效
	1.2024年6月，已拆除了不规范的洗砂废水收集池，对散水收集池进行了维护加固、清掏。

2.2024年8月，已规范了建设2个洗砂废水收集池，增设了1套洗砂废水压滤设施，提升了污水处理能力。


